## e d''inspection de Property Mgm
LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION DE LA GESTION IMMOBILIÈRE
EMPLACEMENT |  | PRÉPARÉ PAR | DATE
| TÂCHE / ÉLÉMENT | ÉTAT / DÉTAILS
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
AUGMENTER ET ABAISSER LE THERMOSTAT POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT
VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES ÉVENTS / RADIATEURS
LAISSER LA CHALEUR FONCTIONNER ET S'ÉTEINDRE AUTOMATIQUEMENT
AUTORISER L'EXÉCUTION ET L'ARRÊT AUTOMATIQUES DE LA CLIMATISATION
LOCALISEZ LES RETOURS D'AIR FROID. VÉRIFIEZ LE BON PLACEMENT
ÉLECTRIQUE
ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ TOUS LES INTERRUPTEURS ET LUMINAIRES
BRANCHEZ UNE RADIO OU UNE LAMPE DANS CHAQUE PRISE
SONNETTE D'ESSAI
VÉRIFIER QUE DES LIGNES ROBUSTES EXISTENT LÀ OÙ C'EST NÉCESSAIRE
PLOMBERIE
ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ TOUS LES ROBINETS
LAISSER COULER L'EAU PENDANT PLUSIEURS MINUTES
VÉRIFIER LE DRAINAGE DANS CHAQUE BASSIN
VÉRIFIEZ LES FUITES ET LES GOUTTES
WINDOWS
INSPECTER TOUT LE VERRE À LA RECHERCHE DE BRIS ET DE FISSURES
OUVRIR ET FERMER TOUTES LES FENÊTRES
VÉRIFIEZ LES FUITES D'AIR EN TENANT UNE ALLUMETTE OU UN BRIQUET
VÉRIFIEZ QUE LES ÉCRANS SONT EN BON ÉTAT
VÉRIFIEZ LE MATÉRIEL, LES SERRURES ET LES CHARNIÈRES
PORTES
VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PORTES S'OUVRENT FACILEMENT ET CORRECTEMENT
ASSURER LA CAPTURE DES LOQUETS
OUVREZ LES PORTES POUR VÉRIFIER LE BON ALIGNEMENT DU BOUCHON
VÉRIFIEZ LA FONCTIONNALITÉ DE TOUTES LES SERRURES DE PORTE
VÉRIFIER LES ESPACES SOUS LES PORTES AUX SEUILS
CHAMBRE 1
MURS
ÉTAGES
WINDOWS
INTÉRIEUR DU PLACARD
PORTES DE PLACARD
ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE AÉRIEN / VENTILATEURS
CHAMBRE 2
MURS
ÉTAGES
WINDOWS
INTÉRIEUR DU PLACARD
PORTES DE PLACARD
ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE AÉRIEN / VENTILATEURS
SALON
MURS
ÉTAGES
WINDOWS
ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE AÉRIEN / VENTILATEURS
CUISINE
INSPECTER LES APPAREILS ET LES FINITIONS DES ARMOIRES
INSPECTER LES COMPTOIRS À LA RECHERCHE DE FISSURES ET DE RAYURES
VÉRIFIEZ LES ARMOIRES POUR DES ÉTAGÈRES ET DES CHARNIÈRES ROBUSTES
VÉRIFIEZ LES TIROIRS POUR UNE OUVERTURE ET UNE FERMETURE EN DOUCEUR
VÉRIFIER LA FONCTIONNALITÉ DE L'APPLIANCE ET LES BRANCHEMENTS APPROPRIÉS
MURS
ÉTAGES
WINDOWS
BAIN
PERMETTRE AUX DOUCHES / BAIGNOIRES DE FONCTIONNER
VÉRIFIER LE DÉBIT ET LA TEMPÉRATURE APPROPRIÉS
LAISSER L'EAU « FLAQUE D'EAU » POUR VÉRIFIER LE BON DRAINAGE
VÉRIFIEZ LES BASSINS POUR LES COPEAUX / FISSURES
TOILETTES À CHASSE D'EAU
VÉRIFIER QUE LES TOILETTES SONT CORRECTEMENT RÉGLÉES POUR LA SÉCURITÉ ET LES FUITES
VÉRIFIEZ L'HUMIDITÉ DES ARMOIRES, DES PLACARDS ET DES PLANCHERS
MURS
PLANCHERS FENÊTRES
CHAMBRE BONUS
MURS
ÉTAGES
WINDOWS
INTÉRIEUR DU PLACARD
PORTES DE PLACARD
ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE AÉRIEN / VENTILATEURS
COULOIRS
MURS
ÉTAGES
WINDOWS
ÉLECTRIQUE
ÉCLAIRAGE AÉRIEN / VENTILATEURS
EXTÉRIEUR, PORCHES ET TERRASSES
VÉRIFIEZ L'ÉTAT DU REVÊTEMENT / DE LA BRIQUE ET MÊME LA COUVERTURE
VÉRIFIEZ L'APPARENCE DU REVÊTEMENT / DE LA BRIQUE
VÉRIFIEZ LES GOUTTIÈRES, LES DESCENTES PLUVIALES ET LES ZONES DE DRAINAGE
VÉRIFIEZ LES TROTTOIRS, LES PLANCHERS DE PORCHE ET DE PATIO POUR LES FISSURES
ASSURER LA ROBUSTESSE DE TOUTES LES BALUSTRADES
VÉRIFIEZ S'IL Y A DES CLOUS ET DES VIS DESSERRÉS / EXPOSÉS
VÉRIFIER LA ROBUSTESSE DES PORCHES ET DES PONTS
GRENIER ET SOUS-SOL
VÉRIFIER L'HUMIDITÉ / MOISISSURE
INSPECTER LES MURS, LES PLANCHERS ET LES PLAFONDS POUR DÉTECTER LES DÉGÂTS D'EAU
INSPECTER TOUS LES SYSTÈMES CVC
VÉRIFIER LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE VENTILATION
INSPECTER LES SIGNES D'INFESTATION
GARAGE ET STRUCTURES SUPPLÉMENTAIRES
INSPECTER LES PORTES
ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES OUVRE-PORTES À DISTANCE SONT DISPONIBLES
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES CODES DE VERROUILLAGE
VÉRIFIEZ LES PLANCHERS POUR LES FISSURES ET LE DRAINAGE APPROPRIÉ
DIVERS
TOUS LES DÉTECTEURS DE FUMÉE / CO2
TOUS LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
INTERPHONES
COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.