## Liste de contrôle maintenance d
Modèle de liste de contrôle maintenance d’hôtel
Nom du bien
Inspecté par | Nom
Date | JJ/MM/AA
Utilisez la liste de contrôle pour documenter les problèmes constatés lors de l’inspection et les actions requises pour les résoudre. Saisissez la date de début dans la première colonne Dates ci-dessous, et les autres dates de la semaine se rempliront automatiquement.
Tâches | Fréquence | Dates | [6 empty] | Remarques inspection/actions de suivi
|  | 2035-11-30 | 2035-12-01 | 2035-12-02 | 2035-12-03 | 2035-12-04 | 2035-12-05 | 2035-12-06
ZONE : espaces extérieurs | [8 empty] | Remarques
Inspecter la façade du bâtiment pour vérifier qu’elle n’est pas fissurée, que la peinture ne s’écaille pas ou qu’elle n’est pas endommagée. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Vérifier que le toit ne présente pas de fuites, de tuiles manquantes ou de débris. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Assurer un éclairage adéquat des parkings et des allées. | Hebdomadaire | bar: 2035-12-01
Inspecter la signalisation pour vérifier qu’elle est visible et qu’elle n’est pas endommagée. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Vérifier que les gouttières et les descentes de gouttières ne sont pas encombrées de débris. | Si nécessaire
ZONE : hall d’entrée et espaces publics | Semestriel
Tester les systèmes CVC pour s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur niveau de confort. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
S’assurer que tous les luminaires fonctionnent (remplacer les ampoules si nécessaire). | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Vérifier le bon fonctionnement des ascenseurs et leur conformité aux normes de sécurité. | Hebdomadaire
Inspecter le revêtement de sol pour vérifier qu’il n’y a pas de fissures, de carreaux décollés ou de risques de trébuchement. | Hebdomadaire
Vérifier que les extincteurs sont accessibles et que leur date de péremption n’est pas dépassée. | Mensuel
ZONE : chambres | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Testez toutes les prises électriques, les interrupteurs et les lampes. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Vérifier le bon fonctionnement des unités de climatisation/chauffage. | Hebdomadaire | bar: 2035-12-03
Vérifier la plomberie dans les salles de bains (robinets, pommeaux de douche, toilettes). | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Vérifier que les serrures des portes, les judas et les verrous sont bien fixés. | Trimestriel
Inspecter les fenêtres et s’assurer qu’elles s’ouvrent/se ferment correctement. | Annuel
Tester les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone. | Semestriel
ZONE : cuisine et espaces de restauration | Si nécessaire | bar: 2035-12-05
Vérifier la propreté et le bon fonctionnement des appareils électroménagers. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Vérifier que les réfrigérateurs et les congélateurs sont à la bonne température. | Hebdomadaire | bar: 2035-12-03
Vérifier la propreté et le bon fonctionnement des ventilateurs et des hottes.
Vérifier que les systèmes d’extinction d’incendie sont conformes et fonctionnels. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
S’assurer que les siphons de sol sont dégagés et fonctionnels. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
ZONE : ménage et blanchisserie | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Tester l’efficacité et la sécurité des lave-linges et des sèche-linges. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Vérifier que les chariots de ménage ne sont pas endommagés et que le matériel requis est complet. | Tous les jours | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Inspecter les zones de stockage pour s’assurer de leur bonne organisation et de leur propreté. | Si nécessaire
Vérifier l’inventaire des produits de nettoyage et réapprovisionner si nécessaire. | Si nécessaire | bar: 2035-11-30
ZONE : piscine et espaces de loisirs | Si nécessaire
Analyser l’eau de la piscine pour vérifier son équilibre chimique et sa clarté. | Si nécessaire
Vérifier le fonctionnement des filtres, des pompes et des appareils de chauffage de la piscine. | Si nécessaire
Inspecter les équipements de sécurité (bouées de sauvetage, signalisation, etc.). | Si nécessaire
Vérifier que le mobilier est propre et qu’il n’est pas endommagé. | Si nécessaire
ZONE : local de maintenance et outillage | Si nécessaire
Veiller à ce que les outils soient correctement rangés et en état de marche. | Si nécessaire
Vérifier que les journaux de maintenance sont à jour. | Si nécessaire
Vérifier l’inventaire des pièces détachées et des fournitures. | Si nécessaire
ZONE : systèmes d’urgence | Si nécessaire
Tester les systèmes d’alarme incendie et de gicleurs. | Si nécessaire
Inspecter les sorties de secours et s’assurer qu’elles sont dégagées. | Si nécessaire
Vérifier que les groupes électrogènes de secours sont opérationnels et ravitaillés en carburant. | Si nécessaire | bar: 2035-12-04
Vérifier la signalisation des procédures d’urgence et des issues de secours. | Si nécessaire | bar: 2035-12-06
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Légende de fréquence - NE PAS S
FRÉQUENCE
Tous les jours
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel
Si nécessaire

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.