## EXEMPLE - Inv. des équip. de la
Modèle d’exemple d’inventaire des équipements de laboratoire en ligne
Nom du laboratoire |  |  |  |  | Remarques supplémentaires
Date
État de fonctionnement
Opérationnel
Hors service
Informations générales | [5 empty] | Détails de l’emplacement |  | Détails de l’acquisition |  |  |  |  | Utilisation et maintenance |  |  |  | Valeur et amortissement |  | Conformité et sécurité |  | Commentaires
ID d’élément/Numéro de série | Nom de l’équipement | Marque/Fabricant | Modèle | Catégorie | Description | Laboratoire concerné | Service d’attribution | Date d’achat | Fournisseur | Prix d’achat initial | Date d’expiration de la garantie | État | Date de dernière maintenance | Prochaine maintenance planifiée | Échéance de l’étalonnage | État de fonctionnement | Valeur actuelle | Amortissement (annuel) | Certification de sécurité | Expiration de la certification de sécurité
LAB-12345 | Microscope Leica DM500 | Leica | DM500 | Microscopes | Microscope composite avec grossissement 1000x | Laboratoire 201 - Biologie | Biologie | 10/05/20xx | Fisher Scientific | 5500 | 10/05/20xx | Neuf | 01/10/20xx | 01/12/20xx | 15/11/20xx | Opérationnel | 4800 | 300 | Conformité OSHA 31/12/20xx | 31/12/20xx | Microscope en excellent état sans signes visibles d’usure.
LAB-67890 | Centrifugeuse Eppendorf 5425 | Eppendorf | 5425 | Centrifugeuses | Centrifugeuse à grande vitesse avec capacités 10 000 tr/min | Laboratoire 304 - Chimie | Chimie | 15/08/20xx | VWR International | 3200 | 15/08/20xx | Bon | 10/09/20xx | 10/12/20xx | 30/11/20xx | Opérationnel | 2900 | 200 | Certification CE 01/11/20xx | 01/11/20xx | Rotor de la centrifugeuse à rééquilibrer lors du prochain service.
LAB-54321 | Spectrophotomètre Thermo Fisher NanoDrop One | Thermo Fisher Scientific | NanoDrop One | Instruments d’analyse | Spectrophotomètre microvolume UV-Vis | Laboratoire 105 - Génétique | Biologie moléculaire | 28/02/20xx | Thermo Fisher Scientific | 10000 | 28/02/20xx | Réparation requise | 15/07/20xx | 15/11/20xx | 01/10/20xx | Hors service | 8000 | 400 | ISO 13485 20/10/20xx | 20/10/20xx | Spectrophotomètre hors service en raison d’un affichage défectueux, en attente de réparation.
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Inv. des équip. de laboratoire
Modèle d’inventaire des équipements de laboratoire en ligne
Nom du laboratoire |  |  |  |  | Remarques supplémentaires
Date
État de fonctionnement
Opérationnel
Hors service
Informations générales | [5 empty] | Détails de l’emplacement |  | Détails de l’acquisition |  |  |  |  | Utilisation et maintenance |  |  |  | Valeur et amortissement |  | Conformité et sécurité |  | Commentaires
ID d’élément/Numéro de série | Nom de l’équipement | Marque/Fabricant | Modèle | Catégorie | Description | Laboratoire concerné | Service d’attribution | Date d’achat | Fournisseur | Prix d’achat initial | Date d’expiration de la garantie | État | Date de dernière maintenance | Prochaine maintenance planifiée | Échéance de l’étalonnage | État de fonctionnement | Valeur actuelle | Amortissement (annuel) | Certification de sécurité | Expiration de la certification de sécurité

## Légendes déroulantes — Ne pas s
Légendes déroulantes — Ne pas supprimer
État | État de fonctionnement
Neuf | Opérationnel
Excellent | Hors service
Bon
Correct
Réparation requise

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.